## flowchart
II. Bagan Alur POB Pemeliharaan (Perbaikan) Peralatan Laboratorium
No | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Keterangan
|  | Dosen | Kepala Laboratorium | PLP/ Laboran/ Teknisi | Subag UBMN | Ketua Jurusan | Kelengkapan | Waktu | Output
1 | Melaporkan kerusakan alat | [5 empty] | Surat laporan kerusakan | 1 hari | Disposisi verifikasi kerusakan
2 | Memverifikasi laporan kerusakan | [5 empty] | Surat laporan kerusakan | 1 hari | Disposisi melakukan perbaikan kerusakan
3 | Melakukan perbaikan sendiri | [5 empty] | Surat laporan kerusakan | 1 hari | Peralatan dapat diperbaiki / harus diperbaiki teknisi di luar
4 | Mengajukan anggaran perbaikan | [5 empty] | Surat laporan kerusakan | sesuai kebutuhan | Surat pengajuan perbaikan peralatan
5 | Melihat pagu anggaran perbaikan | [5 empty] | Surat laporan kerusakan | 1 jam | Pagu anggaran tersedia
6 | Memproses perbaikan oleh teknisi luar | [5 empty] | Surat usulan perbaikan | sesuai kebutuhan | Surat laporan sudah disetujui & diparaf
7 | Memproses perbaikan sendiri | [5 empty] | Surat laporan kerusakan | sesuai kebutuhan | Perbaikan peralatan
8 | Menerima Peralatan Setelah Perbaikan | [5 empty] | Surat laporan tindakan perbaikan | 1 hari | Logbook pemeliharaan alat tersimpan
Bisa
Tidak bisa
Ada
Tidak ada

## cover
|  | NOMOR SOP |  | TM-GPM/015/2020
|  | TGL. PEMBUATAN |  | 31 Januari 2020
TGL. REVISI
|  | TGL. EFEKTIF |  | 3 Pebruari 2020
|  | DISAHKAN OLEH |  | Dekan FT-UM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
GUGUS PENJAMINAN MUTU
(Prof. Dr. Marji, M.Kes)
NIP. (195902031984031001)
JURUSAN TEKNIK MESIN |  | NAMA SOP |  | Pemeliharaan Peralatan Laboratorium
DASAR HUKUM |  | KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional | 1 | Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336). | 2 | Memiliki kemampuan analisa kerusakan peralatan
3 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4855) . | 3 | Memiliki kemampuan teknis perbaikan peralatan
4 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. | 4 | Bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan dengan cermat
5 | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493).
6 | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136).
7 | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8 | Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 297/KMU.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9 | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
10 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pedoman Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di UM Tahun 2004
11 | Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-14/PB/2005 tanggal 21 Pebruari 2005, tentang Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Perolehan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara.
Pedoman Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di UM Tahun 2004
KETERKAITAN |  | PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. |  | 1. | Peralatan perbaikan terkait
2. |  | 2.